编号：

- 2016-2017年度江苏省建筑钢结构混凝土协会

- 混凝土行业“优秀企业”（预制构件）考核评审表

- （现场考核用）

申报单位：

考核日期：20     年    月    日

江苏省建筑钢结构混凝土协会

二0一八年   月

预制混凝土构件“优秀企业”考核评审表

- 基本条件:              申报单位：

| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件 | 营业执照与申报表上填写的企业名称完全一致 | 应符合 |  |  |
|  | 企业资质 | 应符合 |  |  |
|  | 企业至少有三年的生产历史,有批量生产能力，生产正常 | 应符合 |  |  |
|  | 企业已通过GB/T19001-2015质量体系认证 | 应符合 |  |  |
|  | 年产预制构件5000m3以上或管桩30万m以上 | 应符合 |  |  |
|  | 省建筑钢结构混凝土协会会员，按时缴纳会费 | 应符合 |  |  |
|  | 评审期两年内无本企业为责任方的重大质量、安全事故（安全事故死一人及以上，质量事故经济损失10万元以上） | 应符合 |  |  |

| 二、诚信建设(得分： 分) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 |
| 合同履约率 |  | 应建立和执行合同评审程序，供货合同履约率应在95% 以上(非本企业原因不计),凡达不到95% 者应扣分 | 未建立扣5分，每降低1% 扣2分 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 构件合格率 |  | 构件出厂合格率应达到100% ,达不到但尚未造成重大事故者应扣分 | 每出现一次扣5分 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |
| 服务回访 20 |  | 供构件100m3或管桩1000m以上的项目,服务回访不少于1次，并有回访记录 | 每缺一次扣1分 |  |  |
|  |  | 回访记录中无服务差的评价 | 出现一次扣2分 |  |  |
|  |  | 有服务差的评价应立即整改，并有记录 | 无整改记录一次扣3分 |  |  |
| 诚信记录 |  | 经营诚信，无不良记录 资信等级3A级 | 有一次不良记录扣5分， 每低一级扣5分 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 遵纪守法 |  | 应遵纪守法,未受处罚(包括通报) | 每受处罚一次扣5分 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 三、质量管理（得分： 分） |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 |
| 文件 | 质量管理体系文件齐全，若企业为分公司，则应有本分公司专用的各工作程序、生产流程的程序文件、记录表式、操作规程 |  | 缺一个文件扣0.5分 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 岗位责任制 | 应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 |  | 缺一项扣1分 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1、有相应检测能力的试验人员，有岗位证书 |  | 缺一个扣1分 |  |  |
|  | 2、有生产必须的试验、检测设备 |  | 缺一项扣2分 |  |  |
|  | 3、有生产必须的原材料、产品标准及检验方法标准 |  | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  | 4、检测设备定期检定合格，有检定证书或自检记录 |  | 缺一项扣0.5分 |  |  |
| 试验室管理 | 5、有原材料（钢筋、水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等）试验记录 |  | 缺一次扣0.5分 |  |  |
| 50 | 6、有标养室、养护池的温、湿度记录； |  | 缺一次扣0.5分 |  |  |
|  | 7、有混凝土试配记录 |  | 缺一次扣0.5分没有扣5分 |  |  |
|  | 8、有混凝土强度试验记录和评定结果 |  | 缺一次扣0.5分没有扣20分 |  |  |
|  | 9、有预应力钢筋张拉记录、放张时混凝土强度试验记录 |  | 缺一次扣0.5分没有扣5分 |  |  |
|  | 10、有构件质量检验和结构性能试验记录 |  | 缺一次扣2分没有扣20分 |  |  |
|  | 1、质量体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行 |  | 整体水平较差扣2分，整体水平差扣5分 |  |  |
|  | 2、原材料质量证明书 |  | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  | 3、原材料进料台账及水泥使用量统计报表 |  | 缺一项扣0.5分 |  |  |
| 质量管理体系运行 | 4、构件生产及供货月报表 |  | 缺一项扣0.5分 |  |  |
|  | 5、钢筋骨架或钢筋笼交接检验记录 |  | 缺一项扣2分 |  |  |
| 32 | 6、构件出厂质量证书 |  | 缺一项扣0.2分 |  |  |
|  | 7、产品标识的完整、准确 |  | 缺一项扣0.2分 |  |  |
|  | 8、质量体系内审报告和质量体系年度评审报告 |  | 缺一项扣4分 |  |  |

| 四、企业文化、设备管理与环境保护(得分: 分) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 评分标准 | 检查纪要 | 得分 |
| 企业文化 15 | 企业有统一标识 | 无标识扣5分 |  |  |
|  | 有企业精神、企业目标宣传标牌，生产场地有序清洁 | 无宣传标牌扣2分，生产场地脏乱扣5分 |  |  |
|  | 有员工守则和民主管理制度 | 无守则制度每项扣2.5分 |  | / |
| 搅拌系统10 | 搅拌系统、喂料系统满足生产能力要求 | 简易站每套扣2.5分 |  |  |
| 钢筋加工及混凝土设备10 | 钢筋校直切断、镦头、张拉、钢筋笼成型、焊接等设备 | 每一台性能不良扣2分 |  |  |
|  | 钢模、混凝土成型、养护设备满足要求 | 缺少或状态不良扣2.5分 |  |  |
| 设备维修保养20 | 搅拌及混凝土成型、养护设备、钢筋加工设备、锅炉等维修保养有台账、有计划 | 台账不完整扣2.5分，无计划扣5分 |  |  |
|  | 保养有记录、记录完整 | 每种设备记录不完整扣2.5分 |  |  |
|  | 锅炉合格证在有效期内 | 每台过期扣5分 |  |  |
|  | 预应力张拉设备定期标定，有记录 | 过期或无记录扣5分 |  |  |
| 安全生产 10 | 有安全标志、安全防护、安全用电、消防措施 | 每项2.5分 |  |  |
| 堆场 10 | 室外场地整洁，堆放整齐 | 脏乱扣5分 |  |  |
| 三废处理 15 | 废混凝土有处理措施 | 无措施扣5分 |  |  |
|  | 噪声治理达标 | 噪声超标扣5分 |  |  |
|  | 收尘效果好，搅拌楼基本无粉尘 | 搅拌楼有较多粉尘扣3分， |  |  |
| 绿化10 | 绿化率达10%以上 | 每达5%得5分 |  |  |

注：有正常使用的ERP系统，加5分。  有  （ ） 无 （ ）

总分:

现场考核人员：